Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения.

Предмет закупки: работы по водолазному обследованию, чистке и ремонту рыбозащитных устройств насосной станции «Водозабор» цеха №17 с приложением фото и видеоматериалов (на основании ранее выданных рекомендаций).

Данный предмет выставляется для закупки единым лотом.

Работы по водолазному обследованию, чистке и ремонту рыбозащитных устройств насосной станции «Водозабор» цеха №17 ПАО «Славнефть-ЯНОС» с приложением фото и видеоматериалов включает следующее:

Порядок выполнения и приемки работ (поэтапно, в соответствии с объемами работ).

Этап №1:

Сроки проведения работ:

Начало работ - с даты подписания договора

Окончание работ - не позднее 31.10.2019 года.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водолазное обследование подводной части водозабора, включая аванкамеры с оборудованием, конструкций РЗУ, дна акватории водозабора с предоставлением материалов подводной видео и фото съемки | м2 | 330 |
|  | Очистка внешней поверхности РЗУ от заиления и обрастаний | м2 | 44 |
|  | Разработка грунта 2 категории водолазами с помощью гидромониторов (дно акватории) | м3 | 27 |
|  | Составление карты дна акватории с определением возможных объемов работ по приведению дна акватории к проектным отметкам с использованием программ типа AutoCAD, Surfer. | м2 | 600 |
|  | Подъем из воды пакетно-реечных кассет | шт. | 4 |
|  | Протаскивание напорного резинотканевого рукава Ду 150 из аванкамеры на акваторию | шт. | 4 |
|  | Разработка грунта 2 категории водолазами с помощью гидромониторов (очистка аванкамеры) | м3 | 12 |
|  | Очистка внутренней поверхности РЗУ от заиления и обрастаний | м2 | 44 |
|  | Демонтаж деревянных реек в нижних пакетно-реечных кассетах на двух оголовках | м3 | 1,8 |
|  | Подъем на поверхность демонтированных деревянных реек | м3 | 1,8 |
|  | Изготовление новых пакетно-реечных кассет | шт/тн | 6 / 0,5116 |
|  | Монтаж новых кассет в оголовки | шт. | 6 |
|  | Подводная электродуговая резка стали толщиной до 5 мм | п.м. | 0,5 |
|  | Подъем из воды сороудерживающей решетки насоса №2 | шт. | 1 |
|  | Изготовление новой сороудерживающей решетки | шт/тн | 1 / 0,0698 |
|  | Установка сороудерживающей решетки насоса №2 в проектное положение с применением подводной сварки | шт. | 1 |
|  | Подводная электросварка в речных условиях, внахлестку, толщина стали 4 мм | п.м. | 0,5 |
|  | Подводная видеосъемка: - min 20 минут при первом обследовании, - min 20 минут после чистки произведенного ремонта. | минут (м2) | 40 и более. 40 |
|  | Подводная фотосъемка: - min 10 шт. при первом обследовании, - min 10 шт. после чистки и проведенного ремонта. | шт. | 20 и более. |
|  | Составление технического отчета по итогам 1 этапа (на бумажном и электронном носителе) | Комплект док-ции включая фото и видео материалы | 1 |

Этап №2:

Сроки проведения работ:

Начало работ - с 10.02.2020 года

Окончание работ - не позднее 31.03.2020 года.

| № п/п | ### Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение контрольного водолазного обследования (февраль 2020 года) с выдачей акта о техническом состоянии подводной части водозабора и рекомендаций (дефектная ведомость) на подводные работы в 2020 году | м2 | 330 |
|  | Подводная видеосъемка: min 20 минут при выполнении 2 этапа для подтверждения выданных рекомендаций | минут (м2) | 20 и более. 20 |
|  | Подводная фотосъемка: min 10 шт. при выполнении 2 этапа для подтверждения рекомендаций | шт. | 10 и более. |
|  | Составление итогового технического отчета по итогам водолазных обследований 2 этапа с приложением фото и видеоматериалов и выдачей рекомендаций на 2020 год (на бумажном и электронном носителе) | Комплект док-ции включая фото и видео материалы | 1 |

Заказчик: Публичное Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Плановые сроки выполнения работ: 1 этап: начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – не позднее 31.10.2019 года 2 этап и окончание работ в целом: не позднее 31.03.2020 года.

Условия оплаты: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа не менее 45 календарных дней и не более 60 календарных дней.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору подряда, оплате не подлежит.

Опцион не предоставляется.

2. Основные требования к продукту.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в т.ч. СП 80.13330.2016, СП 16.13330.2011, СП 63.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 45.13330.2012, ГОСТ Р 52119-2003, Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ, утв. приказом от 13 апреля 2007 г. N 269.

Осуществлять работы в соответствии с нормативными документами, указанными в п.п. 5.4, 6.6 проекта Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде, посредством электронной почты.

3. Основные требования к Контрагенту.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Опыт выполнения подобных работ на водозаборах промышленных предприятий, в том числе, но не ограничиваясь, на ПАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть». | Справка об опыте работы за последние 4 года, за подписью руководителя организации (Форма 7). | лет | 3 и более |
|  | Членство в региональной саморегулируемой организации | Выписка из реестра | наличие/ отсутствие | наличие |
|  | Наличие обученного персонала по водолазному делу. | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, с указанием постоянно обученного персонала, включая ИТР и рабочих (в % к общей численности) и указанием опыта работы непосредственных руководителей на промышленных объектах, за подписью руководителя организации (Форма 8), с приложением копий документов: 1. о профессиональном образовании по водолазному делу; 2. медицинской книжки водолаза с заключением водолазно-медицинской комиссии о пригодности к подводным работам; 3. водолазных книжек; 4. протоколов водолазно-квалификационной комиссии (ВКК); 5. сертификата руководителя водолазных работ. | чел. | 3 и более |
|  | Укомплектованность для проведения работ достаточным количеством оборудования и специальной техники, находящихся в собственности или аренде: |  |  |  |
| 5.1. | - водолазное оборудование, средства безопасности | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) | комплект | 3 и более |
| 5.2. | - гидромонитор | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) | ед. | 1 и более |
| 5.3. | - подводный телевизионный комплекс | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) | ед. | 1 и более |
| 5.4. | - водолазный бот, годный к эксплуатации, с документами, технически исправный, имеющий свидетельство об управлении безопасностью (СУБ). | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) Копия документов Российского Речного Регистра, СУБ | ед. | 1 и более |
| 5.5 | - понтон с краном г/п не менее 1 тн. | Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9) | ед. | 1 и более |

4. Условия выполнения работ.

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ПАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.п.5.5,6.6 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене с применением инструмента и материалов поставки Подрядчика.

Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент должны иметь:

- Сертификаты качества, выданные производителем,

- Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

- Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,

- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Контрагент должен обеспечить входной контроль, поставляемых им материалов, в соответствии с процедурой качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-7.

5. Особые условия.

В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ПАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ПАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ПАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы, принятой ПАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ПАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор по снабжению               			 _______________    Д.Ю Уржумов

Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7

| Справка о заключенных и выполненных договорах по предмету закупки за последние 4 года* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Претендента: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______"_____________________201_г |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

Форма 8

| #### Справка о кадровых ресурсах * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Претендента: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста |  | Образование, ученая степень |  | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность |  | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |  | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа специалистов |  | Штатная численность, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководящий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______"_____________________201_г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./ |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора

Форма 9

| Справка о наличии производственных мощностей * |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Претендента: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.) | Состояние | Примечания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______"_____________________201_г |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./ М.П. |  |  |  |  |  |  |  |

*  В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора