- Форма 2. «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИ	Я К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

- Общие положения.

- Предмет закупки:

электро-техническая продукция для ремонта систем технологического электрообогрева объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Количество предлагаемого участником Товара указывается в форме 6, с учетом плановых сроков поставки.

- Участник может подать оферту, как на весь объем закупки, так и на часть закупаемых товаров.

- Плановые сроки поставки Товара: указаны в форме 6.

- Покупатель:

Общество с ограниченной ответственностью «Ярославнефтеоргсинтез-Энерго»			 (ООО "ЯНОС-Энерго")

- Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Склад Покупателя: г. Ярославль, Московский пр-т, д. 150

- Особые условия:

При заполнении Формы 6 «Технико-коммерческое предложение» обязательно			указывается ГОСТ, ТУ, Артикул, Кат. №, организация и страна-изготовитель предлагаемого		Товара.														Предложение аналогов товара возможно, при условии, что параметры, качество,			технические, габаритные, гарантийные характеристики предложенного аналога не уступают		заявленным в ПДО.

- Требования к предмету закупки.

  - Качество, функциональные и эргономические характеристики, предлагаемого Товара должны соответствовать заказной спецификации: Форма 6 «Технико-коммерческое предложение».

  - Поставщик обязуется поставить Товар, изготовленный в соответствии с ГОСТ, ТУ, Артикулом, Кат. №, Заказной документацией.

  - Товар поставляется в соответствии с графиком. На поставляемый Товар предоставляются документы (копии), относящиеся к Товару и предусмотренные законом или иными нормативными документами, такие как: сертификаты качества/соответствия, заверенные оригинальной печатью поставщика.

  - Поставляемый Товар должен иметь упаковку, предохраняющую его от загрязнений, механических повреждений и рассыпания. На Товар/упаковку должна быть нанесена маркировка/ярлыки, штрих-код, содержащие достоверную информацию о Товаре, в т.ч. указание на производителя, ссылку на сертификацию, количество единиц в упаковке.

  - Количество единиц Товара в упаковке, предлагаемое Контрагентом не должно превышать количество, указанное в Форме 6.

  - Гарантия качества на Товар – в соответствии с Договором.

  - Если предлагается Товар, аналогичный запрашиваемому, то Поставщик предоставляет полную информацию о предложенном аналоге (наименование, технические характеристики, ГОСТ/ТУ/Кат. №/Арт, каталог производителя) в составе Технико-Коммерческого предложения (форма 6, графа «Предложение. Наименование Товара»).

  - Документы, перечисленные в таблице 1 ниже необходимо предоставить в составе технико-коммерческой части:

Таблица 1

| № | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подтверждение соответствия ГОСТ Р / ТР ТС 004/2011. | Заверенные печатью производителя: Сертификат соответствия ГОСТ Р / Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | Подтверждение соответствия ТР ТС-012-2011 для оборудования и материалов взрывозащищенного исполнения. | Заверенные печатью производителя: Сертификат соответствия ТР ТС-012-2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 12 мес. относительно даты поставки. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | По кабельно-проводниковой продукции Подтверждение предоставления совместно с поставкой: - ярлыка кабельного изделия; - протокола приемо-сдаточных испытаний, проведенных на предприятии-изготовителе. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |
|  | По кабельно-проводниковой продукции Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не более 6 лет с даты поставки. Срок службы не менее 15 лет. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
|  | По электромонтажным изделиям Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 6 мес. относительно даты поставки. | Письмо, подтверждающее выполнение данных условий на фирменном бланке с печатью и подписью уполномоченного лица участника закупки либо производителя. | Да/нет | Да (Представление в составе ТП) |

Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также заверенные и необходимые в соответствии с законодательством РФ копии действующей на момент поставки Товара сопроводительной/разрешительной документации, в т.ч.:

- документацию, указанную в Приложениях к Договору на поставку Товара;

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей в РФ НТД;

- инструкции на русском языке по монтажу, эксплуатации, обслуживанию, ремонту, испытаниям;

- заверенные Поставщиком сертификаты соответствия ГОСТ Р;

- заверенные Поставщиком документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технических регламентов, действующих на территории РФ на момент поставки Товара, в т.ч.:

сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

- оригинал письма производителя о наличии либо отсутствии содержания в продукции драгметаллов (в том случае, если информация не отражена в техническом паспорте на изделие) (согласно Инструкции Министерства финансов РФ от 29.08.2001 г., №68н).

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

Для кабельно-проводниковой продукции:

- паспорта кабельного изделия;

- сертификаты ТР ТС/ ГОСТ Р о соответствии требованиям промышленной безопасности, требованиям безопасности низковольтного оборудования, требованиям пожарной безопасности;

- ярлыки кабельного изделия;

- протокол приемо-сдаточных испытаний, проведенных на предприятии-изготовителе;

- упаковочные листы на каждое грузовое место;

- товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

- Требования к контрагенту.

Документы, перечисленные в таблице 2 ниже необходимо предоставить в составе технико-коммерческой части:

Таблица 2

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Контрагент должен являться производителем, либо торговым домом производителя, либо официальным дилером/дистрибьютором производителя | Официальное подтверждение – сертификат/письмо производителя на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о работе через торговый дом. Либо о наделении полномочиями дилера, либо подтверждение, что он является сертифицированным изготовителем оборудования. | Да/ нет | Да (Предоставление в составе ТП) |
|  | Контрагент, должен обладать опытом изготовления (поставки) товара аналогичного предмету закупки в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры | Референс-лист производителя (торгового дома, дилера) по изготовлению/поставке товара аналогичного предмету закупочной процедуры за последние 3 года с разбивкой по годам и за подписью руководителя, заверенного оригинальной печатью. | Да/ нет | Да (Предоставление в составе ТП) |

- Условия выполнения поставки товаров.

  - Поставка Товара осуществляется в сроки и в количестве, указанные в ПДО.

  - Разбивка количества Товара по местам отгрузки указывается в письменной заявке Покупателя. Заявка направляется Покупателем факсимильной связью/электронной почтой и считается принятой Поставщиком к исполнению с момента ее направления Покупателем. Подтверждением направления заявки Покупателем Поставщику является распечатка об отправлении факсимильных/электронных сообщений. Риск неполучения заявки в связи со сбоями в средствах связи и иным, не зависящим от Покупателя причинам, лежит на Поставщике.

  - Контрагент осуществляет доставку Товара до склада/объекта Покупателя грузовым автотранспортом за свой счет, в упаковке, предохраняющей Товар от рассыпания и обеспечивающей сохранность Товара при погрузке, выгрузке, перевозке, хранении.

  - Контрагент осуществляет поставку без предварительной оплаты. Покупатель обязуется на основании оригинального экземпляра счета и счета-фактуры Поставщика оплатить Товар не ранее 45 (сорока пяти) и не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения на складе/объекте Покупателя при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая передачу Покупателю вместе с Товаром документов, подтверждающих его качество.

  - Допуск на территорию Предприятия представителей Контрагента для передачи Товара осуществляется по разовому пропуску на основании документа, удостоверяющего личность представителя.

Оформление пропусков по адресу: г. Ярославль, Московский пр-т, д.130.

Заявка на оформление пропусков подается предварительно, в день, предшествующий дню поставке Товара.

Въезд автотранспорта на склад/объект Покупателя (г. Ярославль, Московский проспект, д.150) осуществляется в рабочие дни (Пн.-Чт. – с 800 до 1530; Пт. – с 800 до 1430) при обязательном предоставлении надлежаще оформленного путевого листа, товарно-транспортной накладной, накладной (форма Торг-12) на поставляемый Товар, документов, удостоверяющих личность водителя, документов на транспортное средство.

- Заместитель директора по ремонтам								И.Н. Овчинников